## Planilha em branco
INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
| Diretoria de Engenharia | PROJETO: |  |  | FOLHA:
Gerência de Orçamentos de Engenharia
DATA:
OBRA/SERVIÇO: PROJETO BÁSICO PARA SUBSTITUIÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TESTES E COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUXÍLIO À NAVEGAÇÃO AÉREA - GRAVADOR DIGITAL - DO AEROPORTO SANTOS DUMONT – SBRJ
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | Quantidade | Preço R$
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Administração Local | mês | 1
TOTAL DO GRUPO 1
2 | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS - Fornecimento, Instalação, Testes e Colocação em operação dos seguintes conjuntos de HARDWARE / SOFTWARE, conforme Especificações Técnicas deste projeto.
2.1 | SISTEMA DIGITAL DE GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO de Dados de Áudio, Tela e demais fontes e acessórios, conforme Especificações Técnicas deste projeto. | cj | 1
2.2 | Instalação, Testes e Colocação em operação do Sistema Digital de Gravação e Reprodução e acessórios, conforme Especificações Técnicas deste projeto. | cj | 1
2.3 | Cabo Ethernet CAT5, STP, Solid, Plenum, Snagless Boots, Custom Lengths (80m), incluindo conectores RJ-45. | un | 10
2.4 | Cabo VGA (Premium VGA Video Cable), PVC, Macho/Fêmea, 3-ft. (0.9-m). | un | 5
2.5 | Cabo VGA (Premium VGA Video Cable), PVC, Macho/Macho, 3-ft. (0.9-m). | un | 10
2.6 | Divisor de Sinal de Video (Video Splitters) VGA – CAT5, ref. Fab. Black Box, mod. AC500A-R2. | un | 5 |  |  | 1.5
2.7 | Módulo Remoto de Curto alcance para Divisor de Sinal de vídeo CAT5-VGA, ref. Fab. Black Box, mod. AC502A-R2 (Standard Remote CAT5 VGA Video Splitter Module). | un | 5 |  |  | #REF!
2.8 | Desembaraço Aduaneiro do Sistema Digital de Gravação e Reprodução. | sv | 1 |  |  | #REF!
2.9 | Frete Internacional | sv | 1
TOTAL DO GRUPO 2
3 | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELETRICAS - Fornecimento, Instalação, Testes e colocação em operação dos seguintes conjuntos, conforme Especificações Técnicas deste projeto.
3.1 | NO-BREAK 2kVA, monofásico senoidal, on-line/dupla conversão, paralelo redundante ativo, configuração N+1, hot-swap, 220V, 60Hz, autonomia mínima 15min., com dois módulos de 2kVA cada, conforme ET (subitem 8.2.2) | cj | 1
3.2 | Desembaraço Aduaneiro do equipamento Nobreak. | sv | 1
3.3 | Disjuntor bipolar 30A, 380V, 10kA, 60Hz, com selo INMETRO e conforme NBR 60947-2. | un | 1
3.4 | Cabo de cobre singelo 6mm², 1kV, com selo INMETRO e conforme NBR 5410. | m | 60
3.5 | Conector mecânico terminal em cobre estanhado para cabo 6mm², conforme NBR 5370 e NBR 5410, ref. Fab. INTELLI, mod. TA6. | un | 6
Aterramento e Equipotencialização da CENTRAL DE ÁUDIO
3.6 | Cabo de cobre singelo 16mm², 1kV, com selo INMETRO e conforme NBR 5410. | m | 6
3.7 | Conector mecânico terminal em cobre estanhado para cabo 16mm², conforme NBR 5370 e NBR 5410, ref. Fab. INTELLI, mod. TA16. | un | 4
3.8 | Conector parafuso fendido em cobre estanhado para cabos 16mm²x25mm², conforme NBR 5370 e NBR 5410, ref. Fab. INTELLI, mod. PF25. | un | 4
3.9 | Eletroduto rígido com costura NBR 5598, diâmetro nominal 3/4""(19mm), pesado, galvanizado por imersão a quente, com extremidade roscada BSP, com luva em uma das extremidades, instalação aparente ao tempo, conforme NBR 5410, ref. Fab. Apolo. | m | 18
Proteção contra sobretensões
3.10 | DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos), tecnologia SAD (Diodo de Avalanche de Silício), máxima tensão de operação contínua - 275V, corrente de descarga da onda 8/20microsegundos – 20kA, nível de proteção (tensão residual) - 585V, ref. Fab. Clamper, mod. D | un | 4
3.11 | Cabo de cobre singelo 16mm², 1kV, com selo INMETRO e conforme NBR 5410. | m | 2
3.12 | Conector mecânico terminal em cobre estanhado para cabo 16mm², conforme NBR 5370 e NBR 5410, ref. Fab. INTELLI, mod. TA16. | m | 4
TOTAL DO GRUPO 3
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Desinstalação, Remoção e Embalagem das instalações do Gravador de Voz, existente, modelo RACAL ICR-64, conforme Especificações Técnicas deste projeto. | cj | 1
4.2 | Frete Nacional para a localidade específica. | sv | 1
TOTAL DO GRUPO 4
5 | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - Elaboração, aprovação e fornecimento, conforme ETG deste projeto.
5.1 | Relatório Técnico. | cj | 1
5.2 | Projeto Executivo. | cj | 1
5.3 | Manuais e Apostilas. | cj | 1
5.4 | As-Built | cj | 1
5.5 | Prancha de Desenho tamanho A0 | un. | 2
TOTAL DO GRUPO 5
6 | CURSOS DE TREINAMENTO - Aplicação dos seguintes cursos conforme Especificações Técnicas deste projeto.
6.1 | Operação Básica do Sistema Digital de Gravação e Reprodução por localidade. | cj | 1
6.2 | Manutenção Básica do Sistema Digital de Gravação e Reprodução por localidade. | cj | 1
6.3 | Operação e Manutenção do Nobreak com Banco de Baterias por localidade. | cj | 1
TOTAL DO GRUPO 6
7 | OPERAÇÃOINICIAL - Fornecimento dos seguintes serviços conforme ETG deste projeto.
7.1 | Operação Inicial Assistida. | dia | 5
TOTAL DO GRUPO 7
TOTAL GERAL:

## BDI-OBRAS
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI
OBRAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | %
A | GRUPO A
1 | Administração Central
2 | Riscos
B | GRUPO B
3 | Seguro de Risco de Engenharia
4 | Garantia
5 | Lucro Bruto
6 | Despesas Financeiras
C | GRUPO C
7 | PIS
8 | COFINS
9 | ISS
BDI

## Encargos Sociais
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
HORAS NORMAIS
HORISTA
GRUPO A |  | %
01 | INSS
02 | SESI ou SESC
03 | SENAI ou SENAC
04 | INCRA
05 | Salário Educação
06 | FGTS
07 | Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS
08 | SEBRAE
09 | SECONCI
Total do Primeiro Grupo
GRUPO B
10 | Férias
11 | Abono Constitucional de Férias
12 | Auxílio Doença
13 | Licença Paternidade
14 | Faltas Legais
15 | Acidentes de Trabalho
16 | Aviso Prévio Trabalhado
17 | 13° Salário
18 | Repouso Semanal Remunerado
Total do Segundo Grupo
GRUPO C
19 | Aviso Prévio Indenizado
20 | Idenização Adicional
21 | Idenização de FGTS
Total do Terceiro Grupo
GRUPO D
22 | Incidência dos Encargos do Grupo A sobre os itens do Grupo B
Total do quarto grupo
GRUPO E
23 | Incidência do Grupo A sobre o item 19 do grupo C
Total do quinto grupo
TOTAL GERAL ENCARGOS SOCIAIS