## Plan1
LISTA DE MATERIAIS QUADRO DE COMANDO CASA DE BOMBAS (ÁGUA POTÁVEL) QCMD1102AR
item | descrição | quant. | UNID | PREÇO
1 | QUADRO DE COMANDO EM ALUMÍNIO 1000X800X400 C/ PLACA DE MONTAGEN | 1 | UNID | 1440
2 | INVERSOR DE FREQ CFW090024T2223PSZ 7,5CV 220V | 2 | UNID | 3156
3 | CABO DE 2M HMI CFW09 | 2 | UNID | 60
4 | TCR-CFW09 IHM REMOTA | 2 | UNID | 40
5 | INTERFACE HOMEM-MAQUINA ( HMI ) RE - KMR - CFW09 | 2 | UNID | 68
6 | CONTATOR DE COMANDO CA2KN 40 (220V 60HZ) | 1 | UNID | 49.4
7 | BOTÃO DE COMANDO DUAS POSIÇÕES 1na 3sb6130 siemens FIXAS 22mm | 2 | UNID | 24.5
8 | BOTÃO DE COMANDO TRÊS POSIÇÕES fixas 1na 3sb6130 siemens 22mm | 1 | UNID | 27.9
9 | DISJUNTOR SCHNEIDER TRIPOLAR C32A | 1 | UNID | 29.6
10 | DISJUNTOR SCHNEIDER TRIPOLAR C20A | 2 | UNID | 29.6
11 | DISJUNTOR SCHNEIDER TRIPOLAR C10A | 1 | UNID | 29.6
12 | DISJUNTOR SCHNEIDER BIPOLAR B6 | 1 | UNID | 19.6
13 | MOTOBOMBA TRIFÁSICA 7,5CV WEG 112M 3500RPM (220/380V) | 1 | UNID
14 | MEDIDOR DE ENERGIA MKM120 | 1 | UNID | 1200
15 | VCF2GE INTERRUPTOR SECC 32A MANOPO VM schneider 32A | 1 | UNID | 312.12
16 | BORNE SAK 16mm² | 15 | UNID
17 | BORNE SAK 2,5mm² | 5 | UNID | 3.9
18 | TRILHO DIM | 1 | UNID
19 | BARRAMENTO ISOLADO TRIFÁSICO 80A CEMAR | 1 | UNID | 95
20 | CANALETA CINZA 40x40 | 1 | UNID
21 | CANATELA CINZA 30x50 | 1 | UNID
22 | CABINHO FLEXÍVEL 6MM² PRETO | 10 | mtrs
23 | CABINHO FLEXÍVEL 2,5MM² PRETO | 20 | mtrs | 0.79